招标编号：YDCTH20242392

2024年昆明市延安医院药学部医用冷藏箱设备采购项目

招标文件

采购人：昆明市延安医院

采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司

日期：2024年12月

目  录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	11

2. 招标文件	12

3. 投标文件	13

4. 投标	15

5. 开标	15

6. 资格审查	16

7. 评标	16

8. 中标和合同	17

9. 询问与答复	18

10. 质疑接收、回复	18

11. 纪律和监督	19

12.需要补充的其他内容	20

13.政府采购政策	20

第三章 资格审查	24

第四章 评标办法(综合评分法)	27

第五章 合同条款及格式	36

第六章 采购需求及技术要求	45

第七章 投标文件格式	53

资格审查部分	54

一、 具有独立承担民事责任的能力	54

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	54

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	54

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	55

五、参与本次政府采购活动前三年内（2021年至今），在经营活动中没有重大违法记录	56

六、其他	57

商务技术部分	58

一、开标一览表	58

二、投标函	59

三、法定代表人(单位负责人)身份证明书	60

四、授权委托书	61

五、投标人基本情况表	62

六、投标保证金	63

七、商务条款偏离表和技术规格偏离表	64

八、分项报价表	66

九、类似项目业绩表	67

十、投标人对设备的配送、安装、调试方案及售后服务	68

十一、 项目实施计划、人员安排及培训方案	68

十二、 节能产品、环境标志产品	68

十三、其他资料	68

# 第一章 招标公告

2024年昆明市延安医院药学部医用冷藏箱设备采购项目

招 标 公 告

项目概况

2024年昆明市延安医院药学部医用冷藏箱设备采购项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）获取招标文件，并于2025年1月7日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YDCTH20242392

项目名称：2024年昆明市延安医院药学部医用冷藏箱设备采购项目

预算金额：9.88万元。其中：1标段：1.15万元；2标段：8.73万元。

最高限价：9.71万元。其中：1标段：0.98万元；2标段：8.73万元。

采购需求：具体要求详见招标文件第六章《采购需求及技术要求》。

| 标段 | 是否允许进口 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 最高单价限价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 医用冷藏箱 | 1 | 套 | 0.98 |
| 2 | 否 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 套 | 0.97 |
|  | 否 | 医用冰箱 | 8 | 套 | 0.97 |

交货期：合同签订后30个日历天内完成交货、安装、调试及验收，满足使用条件。

合同履行期限：合同签订之日起至质保期限结束为止。

本项目否接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织或自然人等有效的营业执照或同等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：

①提供2022年或2023年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)；

注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。

成立不满1年的供应商的财务报告若未经审计可提供②或③。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭据）和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

1.5参与本次政府采购活动前三年内（2021年至今），在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（较大数额罚款是指200万元以上罚款））。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格，根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信企业名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，失信信息材料由采购代理机构负责在项目评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目，小微企业价格扣除优惠比例：10%。参加本项目投标的中小微企业应当符合工业行业的中小企业划分标准。本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。

3.2产品要求：投标人所提供的投标产品须为采购合同签订之日起前一年内生产的全新设备，提供承诺书。

3.3本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2024年12月17日至2024年12月25日，每天上午06：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年1月7日14点30分（北京时间）。

地点：“政采云”平台开标大厅。

注：供应商应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标

2.是否需要缴纳投标保证金：否

3.其他：

3.1本次招标公告在云南省政府采购网上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

3.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昆明市延安医院

地址：昆明市人民东路245号

联系方式：杨老师、吕老师   0871-63211307

2.采购代理机构信息

名称：云南元大工程咨询有限责任公司

地址：昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

联系方式：0871-63335856

3.项目联系方式

项目联系人：张琼、李春丽、闫梅、申靖

电话：0871-63335856

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：昆明市延安医院 地址：昆明市人民东路245号 联系方式：杨老师、吕老师 0871-63211307 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：云南元大工程咨询有限责任公司 地址：昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼) 项目联系人：张琼、李春丽、闫梅、申靖 电话：0871-63335856 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2024年昆明市延安医院药学部医用冷藏箱设备采购项目 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.2 | 预算金额 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.3.1 | 采购内容 | 详见第六章《采购需求及技术要求》的具体内容 |
| 1.3.2 | 交货期、质保期 | 交货期：合同签订后30个日历天内完成交货、安装、调试及验收，满足使用条件。 质保期：不少于3年 |
| 1.3.3 | 交货地点、交货方式 | 交货地点：昆明市延安医院 交货方式：现场交货 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 2.2.3 | 招标文件澄清或者修改发出的形式 | 在原公告发布媒体上发布更正公告 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 详见第一章“招标公告” |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | (1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、采购代理服务费等所需全部费用。投标报价不得超过最高限价或预算金额，否则按无效响应处理。 (2)供应商应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 (3)采购代理服务费：以各标段中标价为计费基数，按照以下表格《招标代理服务收费标准》中货物类收费标准计算下浮35%，由中标人向采购代理机构交纳。请各投标人在进行投标报价时充分考虑此部分费用，该项费用综合包含在投标报价中但不单独列项。 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.0%=1万元 （500-100）万元×0.7%=2.8万元 （1000-500）×0.55%=2.75万元 （5000-1000）×0.35%=14万元 （6000-5000）×0.2%=2万元 合计收费=（1+2.8+2.75+14+2）*（1-35%）=14.6575（万元） 账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司 开户银行：招商银行昆明联盟路支行 账 号：8719067136100092423920001 财务电话：0871-63338592 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不要求 |
| 3.5.2 | 投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求 | 投标文件所附证书证件要求：原件扫描件 投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章 |
| 3.5.3 | 电子投标文件格式 | （1）投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密； （2）如供应商提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； （3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | CA锁加密 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章 “招标公告” |
| 4.2.2 | 投标文件递交截止时间和地点 | 详见第一章 “招标公告” |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 7.1.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。 |
| 7.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 8.2 | 中标公告媒介及期限 | 公告媒介：同发布招标公告的媒介 公告期限：1 个工作日 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 不要求 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 12.2 | 追加合同金额 | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。 |
| 12.3 | 信用查询具体要求 | 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为： 投标人应信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格，根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，投标人在响应截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信企业名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，失信信息材料由采购代理机构负责在项目开标后评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给资格审查人员。 |
| 12.4 | 补充1 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 12.5 | 补充2 | 核心产品：/ |
| 12.6 | 补充3 | 根据昆监管联发〔2014〕3号文的精神，中标人在领取中标通知书前，采购代理机构将查询中标企业、法定代表人无行贿犯罪记录(中国裁判文书网查询截图)，如查询有行贿犯罪记录的，取消其中标资格。 |
| 12.7 | 补充4 | 中标后须提交的投标文件：中标人须在领取中标通知书时须提供3份与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质标书（编好页码，1份需彩打），以供采购人存档。 |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)采购需求及技术要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

▲3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额和最高单价限价。

3.2.4 投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

3.2.5 货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的格式见供应商须知前附表。

3.5.4如供应商提交的电子标书不符合3.5.3要求或开启时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

## 4. 投标

4.1 投标文件加密要求

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标：顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4)政采云平台进行开标记录。

5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

## 6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

## 7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.3.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.3.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.3.5若单个项目（包）为非单一产品采购项目，对于招标文件第二章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按7.3.4款规定处理。

7.4在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

## 8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

## 9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 10. 质疑接收、回复

10.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，代理公司、采购人不多次接受同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

10.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

10.3投标人提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。）应当包括以下主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

10.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。

接收质疑函的部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务二部项目七组；

联系电话：0871-63335856；

通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)。

10.5采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不涉及商业秘密。

10.6参与政府采购活动的投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

10.7投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

## 11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 13.政府采购政策

13.1关于中小企业

13.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

13.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（后附），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.2关于残疾人福利性单位：

13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

13.2.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

13.3关于监狱企业：

13.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中的价格扣除。

13.4关于节能产品及环境标志产品。

13.4.1投标人提供经国家认定的节能产品或环保产品须提供有效证明材料方可获得加分。

13.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以标注的政府强制采购产品。

13.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

13.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

13.4.5投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

13.4.6《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。认证机构名录如若以现行最新规定为准。

- 第三章 资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构将在开标结束后对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若存在任意一条评审内容不符合标准，则资格审查不合格，不进入到下一步符合性评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

| 评审 程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |  |
|  | 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织或自然人等有效的营业执照或同等证明文件。 |
|  | 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一： ①提供2022年或2023年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)； 注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。 ②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明； ③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。 成立不满1年的供应商的财务报告若未经审计可提供②或③。 |
|  | 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭据）和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 |
|  | 1.5 | 参与本次政府采购活动前三年内（2021年至今），在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（较大数额罚款是指200万元以上罚款））。 |
|  | 1.6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 1.6.2投标人应信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格，根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信企业名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，失信信息材料由采购代理机构负责在项目评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会。 |
|  | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目，小微企业价格扣除优惠比例：10%。参加本项目投标的中小微企业应当符合工业行业的中小企业划分标准。本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。 |  |
|  | 3.本项目的特定资格要求： |  |
|  | 3.1 | 投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。 |
|  | 3.2 | 投标人所提供的投标产品须为采购合同签订之日起前一年内生产的全新设备，提供承诺书。 |
|  | 3.3 | 本项目不接受联合体投标。 |

# 第四章 评标办法(综合评分法)

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

(一)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

符合性审查表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 投标文件的签署 | 按第七章“响应文件格式”要求签字或盖电子签章。 |
|  | 投标报价 | 1、投标人的投标报价符合招标文件第二章3.2条的规定，且报价唯一的； 2、不超过第二章“投标人须知”第3.2.3款载明的预算金额和单价限价。 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件第二章“投标人须知前附表”3.3.1要求。 |
|  | 交货期 | 符合招标文件第二章“投标人须知前附表”1.3.2要求。 |
|  | 交货地点、交货方式 | 符合招标文件第二章“投标人须知前附表”1.3.3要求。 |
|  | 实质性条款 | 符合招标文件要求中“▲”号条款要求。 |
|  | 其他投标无效情形 | (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (5)不同投标人的投标文件相互混装； (6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； (7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|  | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |

通过资格审查或符合性审查的合格投标人不足3家的，应予废标。

(二)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件 工业 行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)规定执行。

3.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，符合条件的监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，符合条件的残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5.节能产品及环境标志产品政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

6.综合评分方式

| 评分因素 | 权重 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 0.30 | 30分 |
| 技术部分 | 0.50 | 50分 |
| 商务部分 | 0.20 | 20分 |
| 合计 | 1.00 | 100分 |

本项目评审分数保留小数点后两位，具体评审细则如下：

F1—投标报价评审(满分30分)

根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

(1)算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

(2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形给予10%的扣除，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

(4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：C为评标基准价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个满足招标文件要求的有效投标报价；

保留小数点后2位。

F2 —技术评分(满分50分)

投标人所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（满分50分）

本项目第六章《采购需求及技术要求》中：

1标段：医用冷藏箱

共有参数16条（技术参数及其他要求），其中标记“*”的重要参数要求9条（共计36分），未标记“*”的一般参数要求7条（共计14分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得50分；投标人每出现1条标记“*”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣36/n分，扣完为止，其中n为重要参数的项数；投标人每出现1条未标记“*”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣14/m分，扣完为止，其中m为一般参数的项数。

2标段：

（1）医用冷藏冷冻箱（满分25分）

共有参数22条（技术参数及其他要求），其中标记“*”的重要参数要求10条（共计15分），未标记“*”的一般参数要求12条（共计10分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得25分；投标人每出现1条标记“*”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣15/n分，扣完为止，其中n为重要参数的项数；投标人每出现1条未标记“*”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣10/m分，扣完为止，其中m为一般参数的项数。

（2）医用冰箱（满分25分）

共有参数22条（技术参数及其他要求），其中标记“*”的重要参数要求10条（共计15分），未标记“*”的一般参数要求12条（共计10分）。

投标人所投产品技术参数完全满足第六章“技术参数及要求”的得25分；投标人每出现1条标记“*”的重要参数要求未响应或不满足要求的扣15/n分，扣完为止，其中n为重要参数的项数；投标人每出现1条未标记“*”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣10/m分，扣完为止，其中m为一般参数的项数。

注：1.投标人除如实填写技术要求偏离表外，若采购需求中明确要求提供证明材料的，投标文件中还需提供证明材料，否则不予认可。

2.保留小数点后2位。

F3 —商务评分(满分20分)

1.业绩评审评分（满分5分）

投标人2021年至今类似业绩证明文件（证明材料为有效合同或中标（成交）通知书扫描件），每提供一项，得1分，满分5分。

注：业绩证明材料的落款时间须为2021年1月1日之后，业绩证明材料应为有效合同或中标（成交）通知书扫描件。

2.投标人对设备的配送、安装、调试方案及售后服务（满分5分）

提供完善的设备的配送、安装、调试方案及售后服务方案，售后服务中至少包括巡检内容、故障处理、性能调优、升级服务、流程、响应/处理时间、负责人及负责人电话、质量监管及处罚等方面。

第一个档次（5分）：配送、安装、调试方案全面、合理可行，售后服务方案安排科学合理、可操作性强；

第二个档次（3分）：配送、安装、调试方案可行，售后服务方案安排可行，有一定的针对性；

第三个档次（1分）：配送、安装、调试方案基本可行，售后服务方案安排基本可行，针对性不足；

第四个档次（0分）：未提供或配送、安装、调试方案有明显瑕疵，售后服务方案安排不可行。

3.项目实施计划、人员安排及培训方案（满分4分）

第一个档次（4分）：实施计划、人员安排及培训方案（包括交货、安装及验收等各项工作，下同）完善具体、合理可行，针对性强；

第二个档次（2分）：实施计划、人员安排及培训方案合理可行，有一定的针对性；

第三个档次（0分）：未提供或实施计划、人员安排及培训方案。

4.交货期评分（满分2分）

交货期满足招标文件要求基础上每减少1日历天加0.2分，满分2分。

5.质保期评分（满分2分）

质保期满足招标文件要求基础上每增加一年（12个月，不足12个月的不计）加1分，加满为止。

6.节能产品（满分1分）

投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得1分，不提供的不得分。

7.环境标志产品（满分1分）

投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得1分，不提供的不得分。

(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分(F1)外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按F2评分标准得分由高到低的顺序排列，依次类推。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 第五章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订后 个日历天内完成交货、安装、调试及验收，满足使用条件。 |
| 2 | 交货地点 | 昆明市延安医院用户指定地点 |
| 3 | 交货方式 | 现场交货 |
| 4 | 付款方式 | 设备到货安装验收后三个月内支付20%即 元（人民币大写： 元整），八个月内支付75%即 元（人民币大写： 元整），尾款5%即 元（人民币大写： 元整），满两年后付清。 |
| 5 | 质量保证期 | 质保期 年 |

注：合同基本格式及主要条款以中标人与招标人最终协商确定的合同格式为准，但所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

政府采购合同

项目名称：2024年昆明市延安医院药学部医用冷藏箱设备采购项目

合同编号：                  （系统编号）

YDCTH20242392（自编号，如有）

甲     方：昆明市延安医院

乙     方：

甲方（需方）：昆明市延安医院

乙方（供方）：

根据项目编号：________________的设备采购项目。按招评标结果及《中华人民共和国民法典》，经供需双方协商签订，乙方向甲方提供以下产品及双方各自信守的条款的合同。

使用科室：

- 签订产品清单及价格

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 产地 | 注册证号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （人民币小写） | 总价 （人民币小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同合计总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格为中国昆明交货价RMB（DDP）包括一切运费、保险及税费、报关手续费，并包含吊装、安装、调试、培训等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 履行合同双方责任约定

- 乙方责任

- 供方确保所供产品，在品牌、型号、厂家及各项性能指标，完全符合招投标的要求。（除非需方另有特殊要求）。

- 乙方确保所供产品，为全新原装，并具有国家相关部门注册，符合国家质量检测标准。进口产品具备国家相关部门要求的完整手续。

- 乙方确保所供进口产品的电源及电源插头，符合中国要求，并具备中、英操作说明书及电子产品的电子电气结构线路图，保证所供设备的电子元件编码标识清晰，符合使用方验收条件。

- 乙方确保所供产品全部实行三包。因产品质量问题，由供方负责，并承诺对该产品自院方验收日起实行包含配件的免费保修_________年。如乙方没有按照合同约定履行三包义务的，甲方可以任意选择如下两种方式之一要求乙方承担违约责任：一、每延期一天按照设备在停止使用前七个工作日内的日平均收入向甲方承担赔偿责任。如设备所在科室在该七个工作日内使用同类产品设备超过一台导致无法区分乙方所供设备日平均收入的，以该科室所使用的全部同类产品设备日平均收入除以产品设备数量所得单台设备日平均收入作为计算依据；二、按照延期时间的5倍增加保修时间（如：延期2天的，增加保修时间至10天）。如该产品属于某种设备的附属物，而因该设备的原因导致该设备无法使用的，甲方也可以比照本条违约责任第一项按照设备的日平均收入要求乙方承担赔偿责任或按照第二项要求承担延长保修时间的责任。

- 在产品操作重要部位，标有中文操作的警告标示。

- 乙方负责设备运至使用方机房，并安装调试正常。同时负责一切装卸搬运、安装、商检工作及计量检测鉴定的费用，在验收合格之前出现的自然损坏或质量问题均由乙方负责。

- 设备运至医院时乙方必须先通知设备物资科，由设备物资科安排工程师协同安装，以免无安装材料而影响验收工作。

- 所供产品，由乙方派工程技术人员到需方指定地点，安装并培训操作人员。

- 乙方承诺对其所开具的发票的真实合法承担其相应责任。

- 甲方责任

- 负责提供产品安装、培训场地。

- 负责组织使用操作人员、设备物资科工程师及乙方人员，进行产品的安装、调试、培训及移交工作。

- 负责按甲方工作程序，组织对产品试用后按投标产品的性能、配置及中文使用手册，电子结构线路图等资料的验收工作。

- 负责在产品全部相关手续办齐后，按甲方付款程序付款。付款方式：设备到货安装验收后三个月内支付20%即    元（人民币大写：  元整），八个月内支付75%即    元（人民币大写：  元整），尾款5%即    元（人民币大写：  元整），满两年后付清。

- 如乙方需向甲方承担赔偿责任、违约责任或其他付款责任的，甲方可先行在尾款中进行同等金额扣减。乙方应在甲方付款前提供合法有效的发票，若因乙方提供发票不符合规定或未提供发票，甲方有权延迟付款，不承担任何责任。

- 不可抗力

甲乙双方因国家政府行为、交通事故、自然灾害、火灾、战争等无法预见的不可抗力不能履行本合同的义务时，均不承担责任，而有关处理事项须双方协调解决。

- 交货时间及地点：

1．交货时间：    。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为违约金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。逾期30天，甲方有权解除合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

2．交货地点：送货上门到甲方指定的地点，昆明市延安医院

（五）验收

1、到货验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合项目及甲方要求。乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。到货验收仅为产品外观有无破损的验收，不是产品运行和质量的验收。在此过程中，甲方发现设备及配件存在外观不符、破损、配件不齐等质量问题的，甲方有权拒收，并要求乙方及时做换新处理，由此发生的费用由乙方自行承担。

2、项目验收：乙方完成整个项目后，甲方测试是否合格并满足技术要求；验收合格后，甲乙双方共同在《验收报告》上签字盖章。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担，并应向甲方承担延期交付违约责任。

（六）质量保证及售后服务

1、乙方保证所供产品质量符合国家最新颁布的标准，严格按照《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规执行。

2、质保期及质保内容：以设备安装调试完成，甲方验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的质保期，如双方因质保期限的起始或终止时间出现异议时，应以甲方出具的验收报告签署的日期为准，对各设备约定质保期如果国家或厂家有更长期限规定的，从其规定。

质保内容：包含对硬件设备、软件和系统进行维护或维修。

3、乙方应提供设备原生产厂家质保函/质保承诺书，设备原生产厂家保函/质保承诺书对质保服务期间应与本合同的约定的质保期间完全一致或者其起止时间均不得早于合同约定的起始日期。

4、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持联系人：                  ，电话：	                。

5、如果设备在质保期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在     小时内做出响应，如甲方需要现场维护，乙方应在     小时内到达甲方现场（含国家法定节假日），如在规定时间内不能修复解决，可以提供备用设备的（甲方根据实际需求进行判断）,则乙方应提供相同功能档次的设备给甲方作为代替使用，待原设备修复正常使用后换回，确保设备的正常运作和使用。

6、在质保期内，当开机率＜  %（以每年365天计算，每年停机大于   天）时，甲方有权解除合同，向乙方返还设备，并要求乙方返还已付对应设备全部货款和按货款的10% 支付违约金。

（七）违约责任

1、甲方若受财政支付流程的影响导致甲方未在规定期限内支付，不视为违约，付款期限相应顺延。

2、乙方未按本合同约定的时间交货及（或）完成安装调试达到验收标准，每逾期一日应向甲方支付合同总价的千分之一的违约金；如逾期超过 30 天，甲方有权全部或部分解除本合同，向乙方返还全部或部分设备，并有权要求乙方返还已付全部货款和支付返还货款 10% 的违约金，若该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方还有权要求乙方赔偿实际的损失。

3、如乙方交付的任何设备不符合本合同约定或达不到安装调试要求或不能实质上满足招标要求而未达到验收标准，未通过甲方验收的，乙方应在约定交货期内或安装调试期内无条件更换，重新安装调试并通过甲方验收，由此造成逾期交货、逾期安装调试和验收合格的，按前述第2条处理。

4、乙方保证设备在甲方报废前正常运行，具体服务：质保期内，乙方对设备提供全免费上门维修或免费更换；在质保期，同一设备货物如果出现  次以上因质量问题引起的故障，导致不能正常使用的产品，乙方必须负责予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新设备货物。如乙方拒绝更换，甲方有权解除本合同，向乙方返还设备，并有权要求乙方返还已付全部货款和支付合同总价 10% 的违约金。

5、如乙方未按本合同约定提供质保服务和售后服务，甲方有权自行维修或委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担另外寻求替代服务，所发生的费用甲方有权要求乙方承担。

6、乙方保证本合同设备货物的权利无瑕疵，包括设备货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如因货物权利瑕疵导致甲方向第三方承担赔偿责任的，乙方应当承担甲方的赔偿费用及诉讼费、鉴定费、差旅费、公告费、等全部维权费用。

7、因勘察不到位导致场地不能满足设备安装使用的，乙方自行保管设备，待场地问题解决后方能进行安装调试。

8、乙方不得转包或部分分包合同义务，否则甲方有权解除合同。

9、乙方应向甲方支付的违约金或其他款项，甲方有权在应付款中扣除，若本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10、因设备的质量问题发生争议的，应邀请有资质的质量检测机构对设备货物的质量进行鉴定，设备货物符合合同约定质量标准的，鉴定所发生的费用由甲方承担；否则,鉴定所发生的费用由乙方承担。如经鉴定质量不符合约定的，甲方有权解除合同，向乙方返还设备，并有权要求乙方返还已付全部货款和支付合同总价 10% 的违约金。

11、甲方依合同约定或法律规定解除合同并要求乙方返还全部已收货款的，乙方不得以任何理由主张设备使用期间的任何费用，也不得以设备尚未取回或其他任何理由拒绝返还货款。

12、甲方依合同约定或法律规定解除合同的，乙方应当自行取回设备。如乙方拒绝取回设备的，甲方对该设备没有安全保管义务，乙方应当自行承担设备滞留在甲方处的风险。如因乙方拒绝取回设备甲方通过快递或其他合理方式返还的，乙方应当自行承担产生的快递费用和设备在途风险。

13、甲方按合同约定或法律规定解除合同要求乙方返还货款的，乙方应当按甲方时间要求及时返还已收全部货款，逾期返还的，按合同成立时LPR的四倍向甲方支付资金占用费。

14、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动（包括合同暂停签订）的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

（八）技术培训

1、乙方向甲方提供    天的设备使用人员现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。

2、若招投标文件对某些大型仪器设备的技术培训有特殊要求的，乙方还应出资对甲方技术人员进行外地培训，甲方人员交通、食宿及培训等费用由乙方负责。培训天数为_______天，人员       ____人，地点为_____________ 。

（九）本项目招投标文件作为本合同附属文件，与合同具有同等法律效力。

（十）本合同经双方法定代表人签字和单位盖章后生效。合同未尽事宜，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向昆明市延安医院所在地人民法院提起诉讼。

三、双方签字确认的配置清单及增配内容。（由供货公司按投标文件内容注明，详见附件）

| 需方 | 昆明市延安医院 | 供方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 人民东路245号 | 地址 |  |
| 邮编 | 650051 | 供方电话及邮箱 |  |
| 需方电话 | 63211046 | 法定代表人签字 |  |
| 法定代表人签字 |  | 法定代表人手机 |  |
| 主管领导签字 |  | 项目负责人签字 |  |
| 设备物资科负责人 |  | 项目负责人手机 |  |
| 科室技术负责人 |  | 开户行名称 |  |
| 合同签订日期 | 年 月 日 | 账号 |  |

合同签订地点：

# 第六章 采购需求及技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

根据医院业务发展需要，为了更好服务患者，医院决定购买一批医疗设备。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

保证提供的货物是全新（包括零部件）、符合采购需求、符合国家质量检测标准和国家（行业）现行的相关质量标准。

（三）采购标的需满足的质量、安全、服务等要求

1标段：医用冷藏箱 1套

基本要求：

▲1、所投产品电源及电源插接头必须符合中国国家标准，能与中国标准插座相连接，设备使用符合昆明地理气候环境条件。

▲2、投标公司必须提供现场应用培训，保证使用人员正确操作，在设备电器操作关键部位标贴有中文警示标志。

▲3、投标公司所投电子产品，必须具备中文操作使用手册，所安装设备电子元件编码标识清晰，否则视为不符合验收产品，不予验收。

▲4、所投产品质保期，自用户试用验收合格之日计应≥3年。

▲5、所投产品由供货方负责运至使用方机房安装，并负责一切装卸搬运、安装、商检工作及计量检测鉴定的费用，在验收合格之前出现的自然损坏或质量问题均由供方负责。

▲6、本次所招标采购产品，要求投标商所投产品机型的硬件和软件为所投产品厂家当前推向市场的最新版本的产品，所投产品必须为采购合同签订起一年内新生产的产品，不得将即将停产或淘汰的产品投标销售予购买方。

▲7、承诺提供与医院现有信息系统免费接口，并免费协助完成接口工作，同时承担与医院现有系统的第三方接口费用；免费协助完成与医院其它相关信息系统的互联互通工作。

以上7项内容提供承诺函。

医用冷藏箱技术参数及其他要求

- 1.基本信息：

*1.1有效容积：有效容积≥205L；

*1.2额定功率：75±25W(提供省级第三方检测报告)。

*2.整体结构：立式，上下双发泡门，吸附内胆，冷藏室容积≥127L,冷冻室容积≥78L；满足避光保存要求，保温性能优。

3.温度控制：

*3.1微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度1℃,冷藏温度范围2～8℃,冷冻温度-10～-26℃温度可自行调节；

*3.2温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃,波动性≤4.5℃。

- 4.核心组件：

*4.1采用优质压缩机、风机，碳氢制冷剂，节能环保，采用板管式蒸发器，光管冷凝器，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；

*4.2制冷系统：单压机制冷系统，冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀。

*5.产品的制造厂家通过 ISO9001 、ISO13485 认证。

*6.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警。

- 7.箱内配置：

7.1冷藏室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；冷藏室配有≥3个搁架；冷冻室配有≥4个ABS塑料抽屉，方便用户使用；

7.2柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

7.3冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；

7.4安全保障：双门双锁扣设计，满足安全要求。

- 8.售后服务

8.1验收合格后，整机免费保修3年，终身维修。

8.2接到维修通知后，1小时内响应，24小时内实施维修服务。

8.3终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。

2标段：

（1）医用冷藏冷冻箱 1套

基本要求：

▲1、所投产品电源及电源插接头必须符合中国国家标准，能与中国标准插座相连接，设备使用符合昆明地理气候环境条件。

▲2、投标公司必须提供现场应用培训，保证使用人员正确操作，在设备电器操作关键部位标贴有中文警示标志。

▲3、投标公司所投电子产品，必须具备中文操作使用手册，所安装设备电子元件编码标识清晰，否则视为不符合验收产品，不予验收。

▲4、所投产品质保期，自用户试用验收合格之日计应≥3年。

▲5、所投产品由供货方负责运至使用方机房安装，并负责一切装卸搬运、安装、商检工作及计量检测鉴定的费用，在验收合格之前出现的自然损坏或质量问题均由供方负责。

▲6、本次所招标采购产品，要求投标商所投产品机型的硬件和软件为所投产品厂家当前推向市场的最新版本的产品，所投产品必须为采购合同签订起一年内新生产的产品，不得将即将停产或淘汰的产品投标销售予购买方。

▲7、承诺提供与医院现有信息系统免费接口，并免费协助完成接口工作，同时承担与医院现有系统的第三方接口费用；免费协助完成与医院其它相关信息系统的互联互通工作。

以上7项内容提供承诺函。

医用冷藏冷冻箱技术参数及其他要求

1.基本信息：

1.1工作条件环境温度10-32℃，环境湿度：≤80%Rh, 输入电压：220V±10%，频率：50±1HZ；

1.2立式单开门，双层玻璃门体，外层玻璃使用特殊Low-e 材质，提升门体表面防凝露能力。

*1.3有效容积(L)：≥310L；

*1.4制冷高效，额定功率200±100W，耗电量≤2.5kWh/24h(提供省级第三方检测报告)。

1.5底部≥4个脚轮；

1.6 LED数码温度屏，实时显示箱内温度，精度0.1℃,可调阅温度；

1.7箱内置照明灯，功耗低、亮度高，箱内物品信息一目了然。

2.温度控制：

*2.1 微电脑控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，温湿度显示精度0.1℃。出厂预设5℃,使箱内温度恒定控制在2℃～8℃范围内，温度调整增量为0.1℃。

*2.2  USB型号自带温度记录模块，默认6分钟记录一次数据，间隔时间可调，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯，数据可导出。

*3.安全系统：

多重故障报警功能，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现低温或超温报警、传感器故障报警。

- 4.核心组件：

*4.1 制冷压缩机：采用优质压缩机，碳氢高效制冷剂，节能环保，适配性强，产品性能更加稳定可靠。

*4.2蒸发和冷凝风机均为进口风机，保证产品部件的质量和整机性能可靠性。

*4.3冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水。

5.资质认证

*5.1所投产品的制造厂家通过ISO9001 、ISO13485 认证。

*5.2产品具有医疗器械注册证。

6.箱内配置

6.1门体带锁设计，且左下角有可加挂锁的锁扣，用户可自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。

6.2多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个以上搁架，数量可增加。

6.3产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测。

6.4自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门。

7.售后服务

7.1验收合格后，整机免费保修3年，终身维修。

- 7.2接到维修通知后，1小时内响应，24小时内实施维修服务。

- 7.3终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。

（2）医用冰箱 8套

基本要求：

▲1、所投产品电源及电源插接头必须符合中国国家标准，能与中国标准插座相连接，设备使用符合昆明地理气候环境条件。

▲2、投标公司必须提供现场应用培训，保证使用人员正确操作，在设备电器操作关键部位标贴有中文警示标志。

▲3、投标公司所投电子产品，必须具备中文操作使用手册，所安装设备电子元件编码标识清晰，否则视为不符合验收产品，不予验收。

▲4、所投产品质保期，自用户试用验收合格之日计应≥3年。

▲5、所投产品由供货方负责运至使用方机房安装，并负责一切装卸搬运、安装、商检工作及计量检测鉴定的费用，在验收合格之前出现的自然损坏或质量问题均由供方负责。

▲6、本次所招标采购产品，要求投标商所投产品机型的硬件和软件为所投产品厂家当前推向市场的最新版本的产品，所投产品必须为采购合同签订起一年内新生产的产品，不得将即将停产或淘汰的产品投标销售予购买方。

▲7、承诺提供与医院现有信息系统免费接口，并免费协助完成接口工作，同时承担与医院现有系统的第三方接口费用；免费协助完成与医院其它相关信息系统的互联互通工作。

以上7项内容提供承诺函。

医用冰箱技术参数及其他要求

1.基本信息：

1.1工作条件环境温度10-32℃，环境湿度：≤80%Rh, 输入电压：220V±10%，频率：50±1HZ；

1.2立式单开门，双层玻璃门体，外层玻璃使用特殊Low-e 材质，提升门体表面防凝露能力。

*1.3有效容积(L)：≥310L；

*1.4制冷高效，额定功率200±100W，耗电量≤2.5kWh/24h(提供省级第三方检测报告)。

1.5底部≥4个脚轮；

1.6 LED数码温度屏，实时显示箱内温度，精度0.1℃,可调阅温度；

1.7箱内置照明灯，功耗低、亮度高，箱内物品信息一目了然。

2.温度控制：

*2.1 微电脑控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，温湿度显示精度0.1℃。出厂预设5℃,使箱内温度恒定控制在2℃～8℃范围内，温度调整增量为0.1℃。

*2.2  USB型号自带温度记录模块，默认6分钟记录一次数据，间隔时间可调，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯，数据可导出。

*3.安全系统：

多重故障报警功能，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现低温或超温报警、传感器故障报警。

- 4.核心组件：

*4.1 制冷压缩机：采用优质压缩机，碳氢高效制冷剂，节能环保，适配性强，产品性能更加稳定可靠。

*4.2蒸发和冷凝风机均为进口风机，保证产品部件的质量和整机性能可靠性。

*4.3冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水。

5.资质认证

*5.1所投产品的制造厂家通过ISO9001 、ISO13485 认证。

*5.2产品具有医疗器械注册证。

6.箱内配置

6.1门体带锁设计，且左下角有可加挂锁的锁扣，用户可自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。

6.2多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配6个以上搁架，数量可增加。

6.3产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测。

6.4自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门。

7.售后服务

7.1验收合格后，整机免费保修3年，终身维修。

7.2接到维修通知后，1小时内响应，24小时内实施维修服务。

7.3终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的的数量：

| 标段 | 是否允许进口 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 最高单价限价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 医用冷藏箱 | 1 | 套 | 0.98 |
| 2 | 否 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 套 | 0.97 |
|  | 否 | 医用冰箱 | 8 | 套 | 0.97 |

2.预算金额：9.88万元。其中：1标段：1.15万元；2标段：8.73万元。

3.最高限价：9.71万元。其中：1标段：0.98万元；2标段：8.73万元。

4.合同履行期限：合同签订之日起至质保期限结束为止。

5.实施的地点：昆明市延安医院。

6.交货期：合同签订后30个日历天内完成交货、安装、调试及验收，满足使用条件。

7.质保期：不少于3年。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准：

质保期内，供应商对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；

质保期满后，仅收取维修成本费（自然灾害及人为故意损坏除外）。供应商向采购人提供3次设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备及软件的使用操作、维护及升级等；食宿自理（各自负责）。

2.服务效率：简单类故障保证由售后人员或工程师在8小时内修复，复杂类故障保证由售后人员或工程师在48小时内修复；投标人对所提供的软件实行每6个月定期进行维护。

3.应将项目所涉及配件的清单及详细参数以表格的形式向采购方提供，并保证在项目所涉仪器设备实际使用年限内持续供应。

（六）采购标的的验收标准

1.到货验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合项目及采购人要求。供应商应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。到货验收仅为产品外观有无破损的验收，不是产品运行和质量的验收。在此过程中，采购人发现设备及配件存在外观不符、破损、配件不齐等质量问题的，采购人有权拒收，并要求供应商及时做换新处理，由此发生的费用由供应商自行承担。

2.项目验收：供应商完成整个项目后，采购人测试是否合格并满足技术要求；验收合格后，双方共同在《验收报告》上签字盖章。在货物最终验收后的质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商承担，并应向采购人承担延期交付违约责任。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求

1.24小时响应制度：提供24小时故障响应并处理，尤其是重大疑难故障的技术支持服务。

2.远程支持服务：提供7*24小时电话和邮件的远程技术支持。

3.指定项目技术负责人：拥有稳定的技术服务队伍，项目技术负责人并提供联系方式。

4.投标人需具备的其他服务要求：

①投标人能提供一定的售后服务能力，并需提供配送、安装、调试方案；

②投标人能提供相应的培训计划；

③投标人配备符合要求的相关人员，提供实施计划、人员安排计划；

④投标人具有类似项目经验；

⑤投标人有解决设备故障的能力。

# 第七章 投标文件格式

2024年昆明市延安医院药学部医用冷藏箱设备采购项目

（招标编号：YDCTH20242392）

标段

投 标 文 件

投标人：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	     (电子签章)

日期：      年     月     日

- 资格审查部分

### 具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织或自然人等有效的营业执照或同等证明文件。

### 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：

①提供2022年或2023年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)；

注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。

成立不满1年的供应商的财务报告若未经审计可提供②或③。

### 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭据）和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

### 五、参与本次政府采购活动前三年内（2021年至今），在经营活动中没有重大违法记录

致：        （采购人）

（投标人自行承诺及说明，内容自拟）

投标人：	                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	             (电子签章)

日期：         年 	 月    日

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（较大数额罚款是指200万元以上罚款）。

### 六、其他

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供不存在此项规定的承诺或说明）

2.投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。

3.产品要求：投标人所提供的投标产品须为采购合同签订之日起前一年内生产的全新设备，提供承诺书。

4.本项目不接受联合体投标。（提供不属于联合体投标的承诺或说明）

商务技术部分

### 一、开标一览表

| 标段 | 投标总价(元) | 交货期 | 质保期 | 其他承诺或声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |  |
| 投标总价(大写）： |  |  |  |  |

注：1.此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

2.投标总价保留至小数点后2位。

投标人：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	     (电子签章)

日期：      年     月     日

### 二、投标函

(采购人名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)     标段招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。

- 我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金（若有）。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。

3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金（若有）。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。

5．                （其他补充说明）。

投 标 人：	                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (电子签章)

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

日  期：       年    月    日

### 三、法定代表人(单位负责人)身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月       日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系	                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

投标人：	           (电子签章)

日  期：     年   月   日

法定代表人(单位负责人)身份证正反面

### 四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投 标 人：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：           (电子签章)

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

代理人身份证正反面

### 五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有) | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

### 六、投标保证金

无需提供件。

### 七、商务条款偏离表和技术规格偏离表

(一)商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款内容 | 投标文件的商务条款响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “投标人须知前附表”第1.3.2款 | 交货期：合同签订后30个日历天内完成交货、安装、调试及验收，满足使用条件。 |  |  |  |
| 2 | “投标人须知前附表”第1.3.3款 | 交货地点：昆明市延安医院 |  |  |  |
| 3 | “投标人须知前附表”第1.3.3款 | 交货方式：现场交货 |  |  |  |
| 4 | “投标人须知前附表”第3.3.1款 | 投标有效期：90日历天(从投标截止之日算起) |  |  |  |

(二)技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条款号 | 招标技术规格及要求 | 投标技术 规格及要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、如果不提供技术参数偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3、各投标应如实填写本表，不得复制招标文件的参数填写。

4、请投标人对招标文件第六章《招标内容及要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答，若投标文件中提供的支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，视为不响应该项技术参数要求。

5、投标人应根据招标文件第六章《招标内容及要求》第（三）项采购标的需满足的质量、安全、服务等要求中“基本要求”在本表后附做出承诺。

投标人：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	     (电子签章)

日期：      年     月     日

### 八、分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  | 报价 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (电子签章)

日期：      年     月    日

### 九、类似项目业绩表

| 序号 | 合同名称 | 合同总价 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及联系电话 | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：业绩证明材料的落款时间须为2021年1月1日之后，业绩证明材料应为有效合同或中标（成交）通知书扫描件。

投标人：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签章)

日期：      年     月     日

### 十、投标人对设备的配送、安装、调试方案及售后服务

### 项目实施计划、人员安排及培训方案

### 节能产品、环境标志产品

### 十三、其他资料

(一)投标人能享受政策优惠的证明材料

(二)招标文件要求提交的其他资料

(三)投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称)， 属于     （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件格式

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。